## КС
Приложение 1
към Договор МТ №/………………….2018г.
Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Шифър | Наименование | мярка | К-во | цена | стойност | ц.м-ли | ст.м-ли
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I.ЧАСТ ЕЛ
РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОБИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | 8228100001 | ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ РАВНИНЕН ТЕРЕН С КОЛЧЕТА | км. | 0.71
2 | *985700620 | ДОСТАВКА КАБЕЛ НН 0.6/1 КV ТИП СВТ 5Х95ММ2 | м | 520
3 | *985700031 | ДОСТАВКА КАБЕЛ НН 0.6/1 КV ТИП СВТ 5Х6ММ2 | м | 550
4 | *985703689 | Н-ВА КАБЕЛНА МУФА О.М. КАБЕЛ ДО 6КV СВТ 5Х95ММ2 СТУДЕНОСВИВАЕМА | бр. | 3
5 | *985703690 | НАПРАВА КАБЕЛНА МУФА О.М. КАБЕЛ ДО 6КV СВТ 5Х6ММ2 СТУДЕНОСВИВАЕМА | бр. | 3
6 | 8228212207 | НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 1,0Х0,4 | м | 706
7 | *985700189 | НАПРАВА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ 1 - 2 БР. КАБЕЛА В ИЗКОП И ПОКР. С ФОЛИО | м | 690
8 | *985700126 | ДОСТАВКА И НАСИПВАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ РЕЧЕН ЧАКЪЛ | м3 | 9.28
9 | 8228363731 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ РVС ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф90/77ММ В ГОТОВ ИЗКОП | м | 518
10 | *985703686 | Д-КА И М-Ж PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 80/60ММ НА СТЕНА | м | 2
11 | *985704805 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 40/35ММ В ГОТОВ ИЗКОП | м | 547
12 | 8211121350 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМ. ПОЦ. ТРЪБА 1 1/2'' КЪМ ЖЕЛЕЗНА ОГРАДА | м | 3
13 | *985701128 | НАПРАВА ЕДИНИЧНА КАБЕЛНА ШАХТА ЗА ТРЪБНА МРЕЖА ВКЛ. ИЗКОП ПОЧВА 3 КАТ. | бр. | 1
14 | *985701129 | ДОСТАВКА КАПАК ЗА КАБЕЛНА ШАХТА ОТ ПОЛИМЕРБЕТОН 900/600/8ММ | бр. | 1
15 | *985701132 | Н-ВА РАМКА ЗА ЕДИНИЧНА КАБЕЛНА ШАХТА СТОМАНА ПРОФИЛНА 90/90/8ММ-3.16М | бр. | 1
16 | 8212114130 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2 В PVC ТРЪБА | м | 518
17 | 8212111130 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2 В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 80/60ММ | м | 2
18 | 8212114110 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ2 В PVC ТРЪБА | м | 547
19 | *985703688 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5Х6ММ2 В СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1 1/2'' | м | 3
20 | 8212263700 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5Х95ММ2 | бр. | 2
21 | 8212261220 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5Х6 ММ2 | бр. | 2
22 | 8211373700 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 95ММ2 | бр. | 10
23 | 8211373400 | СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК С КАБЕЛНА ОБУВКА ДО 6ММ2 | бр. | 10
24 | 8221714000 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ | кг | 35
25 | 8221911120 | МИНИЗИРАНЕ ЕДНОКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 1.4
26 | 8221912220 | БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | м2 | 1.4
МОНТАЖНИ РАБОТИ
РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОБИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ
1 | *985700823 | НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ЗА ПРОМ.ТОК ДО 1КВ С АВТОМ.РЪЧНО У-НИЕ/1бр.6.4ч.ч./ | ч.ч. | 12.8
2 | *985700280 | ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ /1бр.-3ч.ч./ | ч.ч. | 6
КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ
РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО. ГРОБИЩЕН ПАРК В ПИ 61460 / МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
1 | *985703691 | ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3Р- триполюсен 100А; 25КV С ТЕРМО-МАГНИТЕН ЗАЩИТЕН БЛОК | бр. | 1
2 | *985703692 | ПРЕКЪСВАЧ АВТОМАТИЧЕН NS100N; 3Р-триполюсен 90А; 25КV С ТЕРМО-МАГНИТЕН ЗАЩИТЕН БЛОК | бр. | 1
3 | *985703693 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ iC60N; 10КV; КРИВА С; 3Р; 20А-триполюсен | бр. | 1
4 | *985703694 | ТОВАРОВ ПРЕКЪСВАЧ INS100; 3Р-триполюсен; 100А; 20КV | бр. | 1
5 | *985703695 | ДВОЙНОТАРИФЕН ЕЛЕКТРОМЕР - 380V | бр. | 1
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
I.ЧАСТ ЕЛ
Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / I. Земни работи
1 | 8101501000 | ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ <<01-05-001>> | м2 | 3892
2 | 8101407110 | ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ПРИ НОРМ.У-ВИЯ (ХУМУС) <<01-04-055>> | м3 | 761
3 | 8101502111 | ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП ДО 3000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - РЪЧНО <<01-05-002>> | м3 | 164
4 | 8101502121 | ИЗКОПИ ЗА ПЪТИЩА И ЖП ДО 3000М3/КМ В ЗЕМНИ ПОЧВИ - МАШИННО (165+709)М3 <<01-05-003>> | м3 | 874
5 | 8101403210 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>> | м3 | 1314
6 | *980200022 | ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 2 КМ | тона | 1500
7 | *980200018 | ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 600 М | тона | 1090
8 | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> | м3 | 657
9 | 8101403210 | НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>> | м3 | 709
10 | *632600009 | ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 1 КМ (НЕИЗПОЛЗУВАН М-Л) | тона | 1397
11 | 8101409111 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ <<01-04-063>> | м3 | 355
12 | 8101509120 | ВЗАИМСТВЕН ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ МАШИННО <<01-05-045>> | м3 | 605
13 | *980200022 | ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 2 КМ | тона | 1192
14 | 8101508100 | НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-05-043>> | м3 | 318
15 | 8101114112 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>> | м3 | 200
16 | 8101114111 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ И ДЪЛЖ 400М <<01-01-060>> | м3 | 252
I. Земни работи
Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / II. Настилки
17 | 8103108000 | ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>> | м3 | 2057
18 | 8103111120 | БИТУМИНИЗИРАНА ОСНОВА ТР.КАМЪК 24 КГ/1 М2/15 СМ. (НАФТА) <<03-01-001>> | тона | 1478
19 | 8103115110 | АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/4СМ. (МАЗУТ) <<03-01-016>> | тона | 374
20 | 8103115210 | АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/4СМ. (МАЗУТ) <<03-01-001>> | тона | 374
21 | 8103124130 | ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 18/35 <<03-01-0332>> | м | 893
22 | 8102143300 | НАСТИЛКА С ЦИМЕНТОВИ ПЛОЧИ НА ЦИМ. ПЯСЪЧЕН Р-Р С ОСНОВА ПЯСЪК <<02-14-038>> | м2 | 905
23 | 8103101000 | ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ <<03-01-001>> | м3 | 46
24 | *000100020 | РАЗБИВАНЕ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ БЕТОН | м3 | 61
25 | 8101403220 | НАТОВАРВАНЕ РАЗГЪРМЯНА СКАЛНА МАСА (ТРОТУАР) НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-033>> | м3 | 61
26 | *980200039 | ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КАМИОН НА 5 КМ | м3 | 61
27 | 8101409121 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР СКАЛНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.У-ВИЯ <<01-04-065>> | м3 | 61
28 | 8228100401 | РАЗКЪРТВАНЕ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА | м2 | 1402
29 | 8453980000 | РАЗВАЛЯНЕ ПАВАЖ СЪС СОРТИРАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПАВЕТА ЗА ДРЕБЕН И КЕРАМИЧЕН | м2 | 1402
30 | 8101115212 | НАТОВАРВАНЕ ПАВЕТА НА КАМИОН - РЪЧНО <<01-01-078>> | м3 | 210
31 | *980200040 | ПРЕВОЗ НА ПАВЕТА СЪС САМОСВАЛ НА 2 КМ | м3 | 210
32 | 8101115222 | РАЗТОВАРВАНЕ РЪЧНО ПАВЕТА ОТ КАМИОН <<01-01-080>> | м3 | 210
II. Настилки
Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / III. Други
33 | 8244281020 | ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М | бр. | 1
34 | 8247585205 | ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА ФЛАНЦОВИ ф125 | бр. | 2
III. Други
Ремонт и удължаване на съществуващ полски път / IV. ОБД
35 | 8103131310 | СТОМАНЕНИ СТЪЛБЧЕТА Ф 63/6 L=2.7М 3А ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ <<03-01-054>> | бр. | 6
36 | 8103131110 | РЕФЛЕКТИРАЩИ ЗНАЦИ ЗА ВЕРТ.МАРКИРОВКА <<03-01-050>> | м2 | 2
37 | 8103130120 | НЕПРЕКЪСНАТИ ТЕСНИ И ШИРОКИ ЛИНИИ БЕ3 ПЕРЛИ 3А ХОРИ3ОНТАЛНА МАРКИРОВКА <<03-01-045>> | 10 м2 | 7.5
IV. ОБД
'Ремонт и удължаване на съществуващ полски път
ОБЩА СТОЙНОСТ ВСИЧКО:
ПЕЧАЛБА ……….. %:
ВСИЧКО:
НЕПРЕДВИДЕНИ ……. %:
ВСИЧКО:

## приложение 2
Приложение 2
към Договор МТ №/………………….2018г.
Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път
Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР
№ | Видове механизация /специални инструменти/ | Машиносмени | Цена на една машиносмяна, лв | доп. разходи, % | Стойност, лв
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Забележка:Попълва се от участниците
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## приложение 3
Приложение 3
към Договор МТ №/………………….2018г.
Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път
СПЕСИФИКАЦИЯ
на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР
№ | Наименование на материала | м-ка | К-во | Ед. покупна цена, лв. | доп. разходи, % | Ст-ст франко обекта, лв | Фирма производител
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Забележка:Попълва се от участниците в конкурса.
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  |  |  |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## приложение 4
Приложение №4
към Договор №МТ…….../2018г.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/
за изпълнение на СМР на обект:
Външно ел. захранване и ремонт и удължаване на съществуващ полски път
1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
2.1. Допълнителни разходи в/у труда : ........... %
2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: .............. %
2.3. Доставно складови разходи на материалите: ......... %
2.4. Печалба:.......... %
2.5. ………………………….
2.6. ………………………….
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ: