## КСС (2)
Приложение №1.1
към Договор №МТ…….../2019г.
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
"ОПТИЧНИ ТРАСЕТА ОТ ПОДСТАНЦИИ 110kV ДО РТНК В РУДНИЦИТЕ"
Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | К-во | СМР |  | в т.ч. материали
|  |  |  | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност
I. Оптично трасе от подстанция ''ГЛЕДАЧЕВО'' до ДП на у-к РТНК-3 на р-к "Трояново-1"
1. част Конструктивна
1 | НАПРАВА ОТВОРИ В ЛАМАРИНА Ф16 | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | НАПРАВА ОТВОРИ В ТЕРМОПАНЕЛ Ф16 | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
3 | ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ Ф18 | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
4 | ДОСТАВКА /НАПРАВА/ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ | кг | 499.7 |  | 0 |  | 0
5 | МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ | кг | 499.7 |  | 0 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПРОФИЛ L80х80х8 | кг | 0.96 |  | 0 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕР КУКА М16 | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
8 | ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 ЗА U БОЛТ | бр. | 4 |  | 0 |  | 0
9 | ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М16 ЗА U БОЛТ | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
10 | ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ | тона | 0.5 |  | 0 |  | 0
11 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИ С ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
12 | ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 63 |  | 0 |  | 0
13 | ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 63 |  | 0 |  | 0
14 | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 63 |  | 0 |  | 0
| 1. част Конструктивна |  |  |  | 0 |  | 0
2. част Електро
1 | ДОСТАВКА НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ТИП ADSS LONG SPAN 16KN, 12 FIBERS, SINGLE MODE E9/12 | м | 1620 |  | 0 |  | 0
2 | Д-КА НА ЕДИНИЧНО ОПЪВАТЕЛНО ОКАЧВАНЕ, ДВОЙНА СПИРАЛА ЗА ADSS, D=14,6MM, КОМПЛЕК | бр. | 18 |  | 0 |  | 0
3 | ДОСТАВКА НА НОСИТЕЛНО ОКАЧВАНЕ ЗА ADSS, D=14,6MM, КОМПЛЕКТ | бр. | 4 |  | 0 |  | 0
4 | ДОСТАВКА НА ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП ''СПИРАЛНИ'' ЗА ADSS, D=14,6MM | бр. | 22 |  | 0 |  | 0
5 | Д-КА НА СКОБИ ЗА ADSS, , D=14,6MM, ЗА УКРЕПВАНЕ КЪМ СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ | бр. | 5 |  | 0 |  | 0
6 | МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ ADSS | км. | 1.55 |  | 0 |  | 0
7 | МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНО ОПЪВАТЕЛНО ОКАЧВАНЕ, КОМПЛЕКТ | бр. | 18 |  | 0 |  | 0
8 | МОНТАЖ НА НОСИТЕЛНО ОКАЧВАНЕ | бр. | 4 |  | 0 |  | 0
9 | МОНТАЖ НА ВИБРОГАСИТЕЛИ | бр. | 22 |  | 0 |  | 0
10 | УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛ ADSS ПО КОНСТРУКЦИЯТА НА СРС ТИП 6ФОТ 90О ЧРЕЗ СКОБИ ЗА ADSS | м | 5 |  | 0 |  | 0
11 | УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛ ADSS ОТКРИТО ПО ТУХЛЕНА СТЕНА СЪС СКОБИ | м | 15 |  | 0 |  | 0
12 | УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛ ADSS ОТКРИТО ПО СТОМАНЕНА ТРЪБА, С КАБЕЛНИ ПРЕВРЪЗКИ | м | 8.5 |  | 0 |  | 0
13 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ADSS В КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ (RACK) | м | 6 |  | 0 |  | 0
14 | ДОСТАВКА НА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM | м | 6 |  | 0 |  | 0
15 | ПОЛАГАНЕ НА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM, ОТКРИТО ПО СТЕНА (САНДВИЧ ПАНЕЛ) | м | 6 |  | 0 |  | 0
16 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ADSS, D=14,6MM В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM | м | 6 |  | 0 |  | 0
17 | НАВИВАНЕ НА КАБЕЛЕН АВАНС (РЕЗЕРВЕН КАБЕЛ) ВЪРХУ КРЪСТАЧКА, 2Х15M | м | 30 |  | 0 |  | 0
18 | ДОСТАВКА И НАПРАВА НА КРЪСТАЧКА ЗА КАБЕЛ | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
19 | УКРЕПВАНЕ НА КРЪСТАЧКА С РЕЗЕРВЕН КАБЕЛ ВЪРХУ ТУХЛЕНА СТЕНА | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
20 | УКРЕПВАНЕ НА КРЪСТАЧКА С РЕЗЕРВ. КАБЕЛ В/У ФАСАДА НА КОНТЕЙНЕР (САНДВИЧ ПАНЕЛ) | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
21 | МОНТАЖ НА ODF 1U ЗА 19'' В СЪЩЕСТВУВАЩ RACK ШКАФ | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
22 | СПЛАЙСВАНЕ НА ОПТИЧНО ВЛАКНО | бр. | 24 |  | 0 |  | 0
23 | ДВУСТРАННО ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАТИХВАНЕТО НА ОПТИЧНА ЛИНИЯ С 12 ВЛАКНА | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
24 | ДОСТАВКА НА ODF 1U ЗА 19'' МОНТАЖ, ЗА 12 ОПТИЧНИ ВЛАКНА, КОМПЛЕКТ | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
| 2. част Електро |  |  |  | 0 |  | 0
| I. Оптично трасе от подстанция ''ГЛЕДАЧЕВО'' до ДП на у-к РТНК-3 на р-к "Трояново-1" |  |  |  | 0 |  | 0
II. Оптично трасе от подстанция ''5'' до ДП на у-к РТНК-3 на р-к "Трояново-3"
1. част Конструктивна
1 | ПИКЕТАЖ И КАРИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТ ЗА СРС | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ | м3 | 34 |  | 0 |  | 0
3 | ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО | м3 | 4 |  | 0 |  | 0
4 | ДОПЪЛНИТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА | м3 | 7 |  | 0 |  | 0
5 | КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ | м2 | 23 |  | 0 |  | 0
6 | ДОСТАВКА НА СТОМАНА ЗА ОСНОВИ НА С.Р.СТЪЛБ | кг | 185.6 |  | 0 |  | 0
7 | МОНТАЖ И НИВЕЛИРАНЕ НА СТОМАНА В ОСНОВИТЕ НА С.Р.СТЪЛБ С 4 КРАКА | тона | 0.19 |  | 0 |  | 0
8 | БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ | м3 | 12 |  | 0 |  | 0
9 | ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ | м3 | 12 |  | 0 |  | 0
10 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА | м3 | 12 |  | 0 |  | 0
11 | ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ - МЕХАНИЗИРАНО | м3 | 21 |  | 0 |  | 0
12 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО | м3 | 5 |  | 0 |  | 0
13 | УПЛЪТНЯВАНЕ НАСИП С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ | м3 | 21 |  | 0 |  | 0
14 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО | м3 | 5 |  | 0 |  | 0
15 | НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 30 |  | 0 |  | 0
16 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 10 КМ | м3 | 64 |  | 0 |  | 0
17 | РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО | м3 | 64 |  | 0 |  | 0
18 | ДОСТАВКА /НАПРАВА/ СР СТЪЛБ ТИП КМ951 | тона | 0.8 |  | 0 |  | 0
19 | ИЗПРАВЯНЕ СР СТЪЛБ ТИП КМ 951, ВКЛ. НОМЕРИРАНЕ И ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
20 | ДОСТАВКА /НАПРАВА/ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ | кг | 228.1 |  | 0 |  | 0
21 | МОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА КОНЗОЛИ | кг | 228.1 |  | 0 |  | 0
22 | ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ /КОНЗОЛИ/ | м2 | 14 |  | 0 |  | 0
23 | ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 14 |  | 0 |  | 0
24 | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 14 |  | 0 |  | 0
25 | ПРЕВОЗ НА НОВИ СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ | тона | 1.21 |  | 0 |  | 0
26 | НАПРАВА НА ОТВОР ф18 В СТБ ПАНЕЛА | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШПИЛКА М16, L=260mm, КЛ.8.8. | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
28 | ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М16 | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
29 | ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М16 | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
30 | ДОСТАВКА НА РИНГ-ГАЙКА М16 | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
| 1. част Конструктивна |  |  |  | 0 |  | 0
2. част Електро
1 | ДОСТАВКА НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ТИП OPUG, 12 FIBERS, SINGLE MODE E9/125 | м | 262 |  | 0 |  | 0
2 | ДОСТАВКА ОПТИЧЕН КАБЕЛ ADSS | м | 700 |  | 0 |  | 0
3 | Д-КА НА ЕДИНИЧНО ОПЪВАТЕЛНО ОКАЧВАНЕ, ДВОЙНА СПИРАЛА ЗА ADSS, D=14,6MM, КОМПЛЕК | бр. | 8 |  | 0 |  | 0
4 | ДОСТАВКА НА НОСИТЕЛНО ОКАЧВАНЕ ЗА ADSS, D=14,6MM, КОМПЛЕКТ | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | ДОСТАВКА НА ВИБРОГАСИТЕЛИ ТИП ''СПИРАЛНИ'' ЗА ADSS, D=14,6MM | бр. | 10 |  | 0 |  | 0
6 | Д-КА НА СКОБИ ЗА ADSS, , D=14,6MM, ЗА УКРЕПВАНЕ КЪМ СТОМАНОРЕШЕТЪЧЕН СТЪЛБ | бр. | 15 |  | 0 |  | 0
7 | Д-КА НА ОПТИЧНА СЪЕДИНИТЕЛНА (СПЛАЙС) КУТИЯ, ЗА ADSS/OPUG , КОМПЛЕКТ | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
8 | ДОСТАВКА НА ТРЪБА HDPE Ф32mm | м | 126 |  | 0 |  | 0
9 | ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ИЗЛАЗНА ТРЪБА 1 1/2'' (1,5M) | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | ДОСТАВКА НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1 1/2'' | м | 2 |  | 0 |  | 0
11 | ДОСТАВКА НА ГОФРИРАНА PVC ТРЪБА Ф40 С ДВОЙНА UV ЗАЩИТА | м | 66.5 |  | 0 |  | 0
12 | ДОСТАВКА НА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM | м | 9 |  | 0 |  | 0
13 | М-Ж НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ OPUG В СЪЩ. КАБ. КАНАЛ ВЪРХУ ЛАВИЦИ С УКРЕПВАНЕ (В П/СТ 5) | м | 36 |  | 0 |  | 0
14 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ OPUG В ТРЪБА HDPE Ф32mm | м | 126 |  | 0 |  | 0
15 | ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА HDPE Ф32mm В КАБЕЛЕН КАНАЛ, СВОБОДНОЛЕЖАЩА И В ГОТОВ ИЗКОП | м | 126 |  | 0 |  | 0
16 | ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ - КАПАЦИ НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛЕН КАНАЛ | бр. | 252 |  | 0 |  | 0
17 | НАПРАВА НА ИЗКОП 0,8/0,4M В ПОЧВА III КАТЕГОРИЯ СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ | м | 4 |  | 0 |  | 0
18 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ OPUG В СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1 1/2'' И ИЗЛАЗНА ТРЪБА | м | 3.5 |  | 0 |  | 0
19 | УКРЕПВАНЕ НА СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 1 1/2'' ПО КОНСТРУКЦИЯТА НА СРС№1 | м | 2 |  | 0 |  | 0
20 | ИЗТЕГЛЯНЕ НА НА КАБЕЛ OPUG В ГОФРИРАНА PVC ТРЪБА Ф40mm | м | 66.5 |  | 0 |  | 0
21 | УКРЕПВАНЕ НА В ГОФРИРАНА PVC ТРЪБА Ф40мм ПО КОНСТРУКЦИЯТА НА СРС№1 | м | 5.5 |  | 0 |  | 0
22 | УКРЕПВАНЕ НА ГОФРИРАНА PVC ТРЪБА Ф40mm ПО СТЕНА (ФАСАДА НА ДП) | м | 42 |  | 0 |  | 0
23 | УКРЕПВАНЕ ГОФР. PVC ТРЪБА Ф40mm НАД ВОДОСТОК И МЪЛНИЕОТВОД (ПО ФАСАДАТА НА ДП) | м | 4 |  | 0 |  | 0
24 | ПОЛАГАНЕ НА PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM, ОТКРИТО ПО СТЕНА | м | 9 |  | 0 |  | 0
25 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ OPUG, D=10,5MM В PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 25/25MM | м | 9 |  | 0 |  | 0
26 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИ В ТРЪБИ С ПОЖАРОЗАЩИТНА ПЯНА | бр. | 7 |  | 0 |  | 0
27 | НАВИВАНЕ НА КАБЕЛЕН АВАНС (РЕЗЕРВЕН КАБЕЛ OPUG) ВЪРХУ КРЪСТАЧКА, 2Х15M | м | 30 |  | 0 |  | 0
28 | УКРЕПВАНЕ НА КРЪСТАЧКА С РЕЗЕРВЕН КАБЕЛ ВЪРХУ ТУХЛЕНА СТЕНА В ПОМЕЩЕНИЕ | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
29 | ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ OPUG В КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ (RACK) | м | 6 |  | 0 |  | 0
30 | МОНТАЖ НА ОПТИЧНА СЪЕДИНИТЕЛНА (СПЛАЙС) КУТИЯ, ДВУПЪТНА, ВЪРХУ СРС№1 | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
31 | М-Ж НА ОПТ. СЪЕД. (СПЛАЙС) КУТИЯ, ДВУПЪТНА, ВЪРХУ ТУХЛЕНА СТЕНА (ФАСАДА НА ДП) | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
32 | РЕГУЛИРАНЕ И РАЗРЕГУЛИРАНЕ НА ТРИПРОВОДНА ЛИНИЯ С ПРОВОДНИК АСО400MM2 | км. | 0.23 |  | 0 |  | 0
33 | РЕГУЛИРАНЕ И РАЗРЕГУЛИРАНЕ НА ТРИПРОВОДНА ЛИНИЯ С ПРОВОДНИК АС150MM2 | км. | 0.24 |  | 0 |  | 0
34 | МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ ADSS | км. | 0.67 |  | 0 |  | 0
35 | МОНТАЖ НА ЕДИНИЧНО ОПЪВАТЕЛНО ОКАЧВАНЕ, КОМПЛЕКТ | бр. | 8 |  | 0 |  | 0
36 | МОНТАЖ НА НОСИТЕЛНО ОКАЧВАНЕ | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
37 | МОНТАЖ НА ВИБРОГАСИТЕЛИ | бр. | 10 |  | 0 |  | 0
38 | УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛ ADSS ПО КОНСТРУКЦИЯТА НА СРС№1 И СРС№6А ЧРЕЗ СКОБИ ЗА ADSS | м | 13 |  | 0 |  | 0
39 | УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛ ADSS ОТКРИТО ПО ТУХЛЕНА СТЕНА СЪС СКОБИ | м | 3 |  | 0 |  | 0
40 | НАВИВАНЕ НА КАБЕЛЕН АВАНС (РЕЗЕРВЕН КАБЕЛ ADSS) ВЪРХУ КРЪСТАЧКА | м | 15 |  | 0 |  | 0
41 | ДОСТАВКА И НАПРАВА НА КРЪСТАЧКА ЗА КАБЕЛ (ЗА OPUG И ADSS) | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
42 | УКРЕПВАНЕ НА КРЪСТАЧКА С РЕЗЕРВЕН КАБЕЛ ВЪРХУ СРС№1 | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
43 | УКРЕПВАНЕ НА КРЪСТАЧКА С РЕЗЕРВЕН КАБЕЛ ВЪРХУ СТЕНА (ФАСАДА НА ДП) | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
44 | МОНТАЖ НА RACK 36U, 19'' | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
45 | МОНТАЖ НА ODF 1U ЗА 19'' В СЪЩЕСТВУВАЩ RACK ШКАФ | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
46 | СПЛАЙСВАНЕ НА ОПТИЧНО ВЛАКНО | бр. | 48 |  | 0 |  | 0
47 | ДВУСТРАННО ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАТИХВАНЕТО НА ОПТИЧНА ЛИНИЯ С 12 ВЛАКНА | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
48 | ДОСТАВКА НА ODF 1U ЗА 19'' МОНТАЖ, ЗА 12 ОПТИЧНИ ВЛАКНА, КОМПЛЕКТ | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
49 | ДОСТАВКА НА КОМУНИК. ШКАФ (RACK), 36U - 600/600/1713mm, 19'', КОМПЛЕКТ | бр. | 1 |  | 0 |  | 0
| 2. част Електро |  |  |  | 0 |  | 0
| II. Оптично трасе от подстанция ''5'' до ДП на у-к РТНК-3 на р-к "Трояново-3" |  |  |  | 0 |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ
| ПЕЧАЛБА …………. % |  |  |  | 0
| Непредвидени р-ди 10% |  |  |  | 0
| СМЕТНА СТОЙНОСТ |  |  |  | 0
*ЗАБЕЛЕЖКА - да се счита добавено „или еквивалент” навсякъде, където в позиция от количествената сметка по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  |  |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## Pr2
Приложение №1.2
към Договор №МТ…….../2019г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:
"ОПТИЧНИ ТРАСЕТА ОТ ПОДСТАНЦИИ 110kV ДО РТНК В РУДНИЦИТЕ"
№ | Наименование на материала | м-ка | К-во | Ед. покупна цена, лв. | доп. разходи, % | Ст-ст франко обекта, лв | Фирма производител
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  |  |  |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## Pr3
Приложение №1.3
към Договор №МТ......../2019г.
Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:
"ОПТИЧНИ ТРАСЕТА ОТ ПОДСТАНЦИИ 110kV ДО РТНК В РУДНИЦИТЕ"
№ | Видове механизация /специални инструменти/ | Машиносмени | Цена на една машиносмяна, лв | доп. разходи, % | Стойност, лв
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..
Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: .............. %
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  |  |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## Pr4
Приложение №1.4
към Договор №МТ…….../2019г.
ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ
използвани за изпълнение на СМР на обект:
"ОПТИЧНИ ТРАСЕТА ОТ ПОДСТАНЦИИ 110kV ДО РТНК В РУДНИЦИТЕ"
№ | Наименование | I ст. ч.ч. | I ст. разц. | II ст. ч.ч. | II ст. разц | III ст. ч.ч. | III ст. разц | коеф.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  |  |  |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## Pr5
Приложение №1.5
към Договор №МТ…….../2019г.
Строителна програма с график за изпълнение на работите
/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/
за обект:
"ОПТИЧНИ ТРАСЕТА ОТ ПОДСТАНЦИИ 110kV ДО РТНК В РУДНИЦИТЕ"
№ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ | Чове- | I месец |  |  |  | …….. месец
| СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ | кодни | 1 седм. | 2 седм. | 3 седм. | 4 седм. | 1 седм. | 2 седм. | 2 седм. | 3 седм. | 4 седм.
1
2
3
4
КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ
ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД
ОБЩО ЗА ОБЕКТА
Диаграма на работната ръка
__ раб.
__ раб.
__ раб.
__ раб.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | [5 empty] | ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## Пр6
Приложение №1.6
към Договор №МТ…….../2019г.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/
за изпълнение на СМР на обект:
"ОПТИЧНИ ТРАСЕТА ОТ ПОДСТАНЦИИ 110kV ДО РТНК В РУДНИЦИТЕ"
1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
2.1. Допълнителни разходи в/у труда : ........... %
2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: .............. %
2.3. Доставно складови разходи на материалите: ......... %
2.4. Печалба:.......... %
2.5. ………………………….
2.6. ………………………….
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ: