## кс
З Р У 1и 2 секция на подстанция №5 в р-к "Трояново-3"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | К-во | СМР |  | в т.ч. материали
|  |  |  | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност
част Строителна - РП 163/562
1 | ОЧУКВАНЕ НА ПОДКОЖУШЕН БЕТОН | м2 | 31 |  | 0 |  | 0
2 | ОЧУКВАНЕ НА ПРЪСКАНА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА | м2 | 25 |  | 0 |  | 0
3 | РАЗБИВАНЕ С КОМПРЕСОРЕН КЪРТАЧ БЕТОН | м3 | 0.5 |  | 0 |  | 0
4 | ПОЧИСТВАНЕ НА АРМИРОВКАТА ОТ КОРОЗИЯ С ВОДОСТРУЕНЕ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ | м2 | 6 |  | 0 |  | 0
5 | ДЕМОНТАЖ ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ | м2 | 16 |  | 0 |  | 0
6 | РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВАНЕ БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 2 |  | 0 |  | 0
7 | НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 2 |  | 0 |  | 0
8 | ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ | м3 | 2 |  | 0 |  | 0
9 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО | м3 | 2 |  | 0 |  | 0
10 | ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО | м3 | 1.5 |  | 0 |  | 0
11 | ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО | м3 | 1 |  | 0 |  | 0
12 | УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО | м3 | 1 |  | 0 |  | 0
13 | НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 0.5 |  | 0 |  | 0
14 | ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ | м3 | 0.5 |  | 0 |  | 0
15 | РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО | м3 | 0.5 |  | 0 |  | 0
16 | КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ -БЕТОНОВИ ОПОРИ | м2 | 5.5 |  | 0 |  | 0
17 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1 /В235/ | кг | 11 |  | 0 |  | 0
18 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А3 /В420/ | кг | 32 |  | 0 |  | 0
19 | БЕТОН В20,КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТ.ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ-БЕТОН. ОПОРИ | м3 | 1 |  | 0 |  | 0
20 | БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКА | м3 | 0.4 |  | 0 |  | 0
21 | НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С ''ХИЛТИ'' | бр. | 98 |  | 0 |  | 0
22 | ДОСТАВКА НА БОЛТОВЕ HILTI HAS -M 16х125/108 С ФОЛИЙНА ОПАКОВКА HVU М16х125 | бр. | 10 |  | 0 |  | 0
23 | ДОСТАВКА НА ШПИЛКИ М24Х650 КЛАС 4.8, КЛАС НА ТОЧНОСТ В | бр. | 56 |  | 0 |  | 0
24 | ДОСТАВКА НА ШПИЛКИ М24Х550 КЛАС 4.8, КЛАС НА ТОЧНОСТ В | бр. | 8 |  | 0 |  | 0
25 | ДОСТАВКА НА ГАЙКИ М24 | бр. | 256 |  | 0 |  | 0
26 | ДОСТАВКА НА ШАЙБИ М24 | бр. | 128 |  | 0 |  | 0
27 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА АНКЕРИ ОТ Ст.А3-№10 СЪС СМОЛА HILTI HIT - RE500 | бр. | 24 |  | 0 |  | 0
28 | ДОСТАВКА НА U БОЛТОВЕ М16/190 | бр. | 24 |  | 0 |  | 0
29 | НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | тона | 4.313 |  | 0 |  | 0
30 | МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | тона | 4.313 |  | 0 |  | 0
31 | ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ | тона | 4.313 |  | 0 |  | 0
32 | КОФРАЖ ЗА ЗАМОНОЛИТВАНЕ ПРИ КОЛОНИ | м2 | 6 |  | 0 |  | 0
33 | АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ СЪС ''ZENTRIFIKX KMH'' -2 СЛОЯ | м | 130 |  | 0 |  | 0
34 | ПОЛАГАНЕ ГРУНД ZENTRIFIX KMH - 1 СЛОЙ | м2 | 31 |  | 0 |  | 0
35 | ПОЛАГАНЕ РЕПРОФИЛИРАЩ МАТЕРИАЛ ''NAFUFILL KM250'' | м2 | 31 |  | 0 |  | 0
36 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБШИВКА БОРД СЪС СЪЩЕСТВ. ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | м2 | 16 |  | 0 |  | 0
37 | ПОДЛИВКА С ВИСОКОЯКОСТЕН ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР, ВКЛ. КОФРАЖ | м3 | 0.02 |  | 0 |  | 0
38 | ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 215 |  | 0 |  | 0
39 | ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 215 |  | 0 |  | 0
40 | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 215 |  | 0 |  | 0
41 | ЕЛ. ЗАВАРКА С КАТЕТ 10ММ | м | 40 |  | 0 |  | 0
42 | ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР С АВТОВИШКА 10М | мсм | 7 |  | 0 |  | 0
| всичко по част СТРОИТЕЛНА |  |  |  | 0 |  | 0
част Еектро - РП 163/561
ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2Х3АС150ММ2 ИЗВ. ''РАЗКРИВКА, ДЕВНЯ''-РЕКОНСТРУКЦИЯ
1.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | РАЗКАЧВАНЕ ПРОВОДНИК ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
2 | ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП ''ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН'' | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
3 | ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ЗА ПРОВОДНИК ДО 185ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
4 | ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС150 ММ2 РАВНИНЕН ТЕРЕН | км. | 0.26 |  | 0 |  | 0
5 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
6 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП ''ЕО'' | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
7 | ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
8 | ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ | тона | 1.1 |  | 0 |  | 0
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0 |  | 0
1.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ 3АС 150ММ2 РАВН. ТЕРЕН - МАШИННО | км. | 0.06 |  | 0 |  | 0
2 | РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И М-Ж 3АС 150ММ2 РАВН. ТЕРЕН - МАШ./БЕЗ СТ-ТА НА ПРОВ./ | км. | 0.04 |  | 0 |  | 0
3 | М-Ж ОПЪВАТ. ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 150 ММ2 /БЕЗ СТ-ТА НА ВЕРИГАТА/ | бр. | 24 |  | 0 |  | 0
4 | МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС 150ММ2 /БЕЗ СТ-ТА НА ПИСТОЛЕТА/ | бр. | 24 |  | 0 |  | 0
5 | МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ДО 185 ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
6 | ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН .ИЗОЛАТОР 10 КV ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
8 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК АС 150ММ2 КЪМ ПРОХ. ИЗОЛАТОР С БИМЕТ- КЛЕМА ''ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН'' | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
9 | ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
10 | ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0 |  | 0
| всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2Х3АС150ММ2 ИЗВ. ''РАЗКРИВКА, ДЕВНЯ''-РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  | 0 |  | 0
2. ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2Х3АС 185ММ2 И 3АСО 400ММ2 ИЗВ. ''БУРГАС, АНИ'' - РЕКОНСТРУКЦИЯ
2.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 185 ММ2 ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
2 | ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП ''ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН'' | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
3 | ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ЗА ПРОВОДНИК ДО 185ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
4 | ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС 185ММ2 В РАВН. ТЕРЕН МАШИННО | км. | 0.89 |  | 0 |  | 0
5 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
6 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП ''ЕО'' | бр. | 24 |  | 0 |  | 0
7 | ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС | бр. | 24 |  | 0 |  | 0
8 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛ 185ММ2 ЗА ЗАПАРАЛЕЛЯВАНЕ НА ФАЗИ | м | 30 |  | 0 |  | 0
9 | ДЕМОНТАЖ ТОКОВА КЛЕМА ЗА ЗАПАРАЛЕЛВАНЕ НА ФАЗИ | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
10 | ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ | тона | 2.3 |  | 0 |  | 0
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0 |  | 0
2.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ 3АС 185ММ2 РАВН. ТЕРЕН - МАШИННО | км. | 0.06 |  | 0 |  | 0
2 | РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И М-Ж 3АСО 400ММ2 МАШИННО В РАВ. ТЕРЕН/БЕЗ СТ-ТА НА ПРОВ. | км. | 0.13 |  | 0 |  | 0
3 | М-Ж ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 185 ММ2 /БЕЗ СТ-ТА МАТЕР./ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
4 | МОНТАЖ ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА С 3 ЕЛЕМЕНТА ПС120Б АС400 ММ2 | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
5 | ДОСТАВКА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА НОСИТЕЛНА ЗА АСО 400 ММ2 | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
6 | ДОСТАВКА ИЗОЛАТОР ТИП ПС 120Б | бр. | 18 |  | 0 |  | 0
7 | МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА АС ПРОВОДНИК 185ММ2 | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АСО 400ММ2 | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
9 | МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ДО 185 ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
10 | МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ 400ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОКОВИ КЛЕМИ ЗА ПРОВОДНИК АС 185 ММ2 | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТОКОВИ КЛЕМИ ЗА ПРОВОДНИК АСО 400 ММ2 | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
13 | ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН .ИЗОЛАТОР 10 КV ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
15 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК АС 185ММ2 КЪМ ПРОХ. ИЗОЛАТОР С БИМЕТ- КЛЕМА ''ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН'' | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
16 | ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
17 | ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0 |  | 0
| всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2Х3АС 185ММ2 И 3АСО 400ММ2 ИЗВ. ''БУРГАС, АНИ'' - РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  | 0 |  | 0
3. ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2Х3АС185ММ2 ИЗВ. ''ВРАЦА, БЯЛА''-ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 185 ММ2 ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
2 | ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП ''ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН'' | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
3 | ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС 185ММ2 В РАВН. ТЕРЕН МАШИННО | км. | 0.18 |  | 0 |  | 0
4 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
5 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП ''ЕО'' | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
6 | ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
7 | ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ | тона | 1.1 |  | 0 |  | 0
| всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2Х3АС185ММ2 ИЗВ. ''ВРАЦА, БЯЛА'' |  |  |  | 0 |  | 0
4. ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2Х3АС 185ММ2 ИЗВ. ''ЯНТРА, ЛОМ'' - РЕКОНСТРУКЦИЯ
4.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 185 ММ2 ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
2 | ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП ''ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН'' | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
3 | ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ЗА ПРОВОДНИК ДО 185ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
4 | ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС 185ММ2 В РАВН. ТЕРЕН МАШИННО | км. | 0.14 |  | 0 |  | 0
5 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
6 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП ''ЕО'' | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
7 | ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
8 | ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ | тона | 1.1 |  | 0 |  | 0
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0 |  | 0
4.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ 3АС 185ММ2 РАВН. ТЕРЕН - МАШИННО | км. | 0.05 |  | 0 |  | 0
2 | М-Ж ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 185 ММ2 /БЕЗ СТ-ТА МАТЕР./ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
3 | МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА АС ПРОВОДНИК 185ММ2 /БЕЗ СТ-ТА НА ПИСТ./ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
4 | МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ДО 185 ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
5 | ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН .ИЗОЛАТОР 10 КV ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
7 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК АС 185ММ2 КЪМ ПРОХ. ИЗОЛАТОР С БИМЕТ- КЛЕМА ''ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН'' | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
8 | ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
9 | ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0 |  | 0
| всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2Х3АС 185ММ2 ИЗВ. ''ЯНТРА, ЛОМ'' - РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  | 0 |  | 0
5. ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2Х3АС 185ММ2 ИЗВ. ''ПЕРНИК, ВИТ'' - РЕКОНСТРУКЦИЯ
5.1. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | РАЗКАЧВАНЕ ЖИЛО 185 ММ2 ОТ ПРОХОДНА ПЛОЧА | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
2 | ДЕМОНТАЖ БИМЕТАЛНА КЛЕМА ТИП ''ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН'' | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
3 | ДЕМОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ЗА ПРОВОДНИК ДО 185ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
4 | ДЕМОНТАЖ ЕДНОПРОВОДНА ЛИНИЯ АС 185ММ2 В РАВН. ТЕРЕН МАШИННО | км. | 0.16 |  | 0 |  | 0
5 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОР ПОДПОРЕН 10KV ЗА ОМ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
6 | ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА ОПЪВАТЕЛНА ТИП ''ЕО'' | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
7 | ДЕМОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА ПРОВОДНИК АС | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
8 | ТРАНСПОРТ ДЕМОНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ НА РАЗСТОЯНИЕ 10КМ | тона | 1.1 |  | 0 |  | 0
| ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0 |  | 0
5.2. МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | РАЗВИВАНЕ, РЕГУЛИРАНЕ И МОНТАЖ 3АС 185ММ2 РАВН. ТЕРЕН - МАШИННО | км. | 0.05 |  | 0 |  | 0
2 | М-Ж ОПЪВАТЕЛНА ИЗОЛАТОРНА ВЕРИГА 3 ЕЛ. ПС120Б 185 ММ2 /БЕЗ СТ-ТА МАТЕР./ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
3 | МОНТАЖ ПИСТОЛЕТ КЛИНОВ ЗА АС ПРОВОДНИК 185ММ2 /БЕЗ СТ-ТА НА ПИСТ./ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
4 | МОНТАЖ МОСТОВЕ ПРЕСОВИ ДО 185 ММ2 В РАВНИНЕН ТЕРЕН | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
5 | ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ПРЕСОВИ КОНТАКТНИ СЪЕДИНЕНИЯ | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПОРЕН .ИЗОЛАТОР 10 КV ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ | бр. | 12 |  | 0 |  | 0
7 | СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК АС 185ММ2 КЪМ ПРОХ. ИЗОЛАТОР С БИМЕТ- КЛЕМА ''ВЪЖЕ-СТЕРЖЕН'' | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
8 | ДОСТАВКА БИМЕТАЛНА КЛЕМА СТЕРЖЕН-ВЪЖЕ | бр. | 6 |  | 0 |  | 0
9 | ПОДГОТОВКА ЗА ПРИКАЧВАНЕ НА НОВА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ ВН | бр. | 2 |  | 0 |  | 0
| МОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  | 0 |  | 0
| всичко за ЕЛ. ПРОВОД 6kV 2Х3АС 185ММ2 ИЗВ. ''ПЕРНИК, ВИТ'' - РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  | 0 |  | 0
6. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ (АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ) - РЕКОНСТРУКЦИЯ
1 | ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С ЛНЖ Е27, IP65 ОТ СТЕНА | бр. | 10 |  | 0 |  | 0
1 | Д-КА ЛЛ ОСВ. ТЯЛО 660/90, IP65 ЗА 1БР. LED ТРЪБА 9W ТИП Т8-600-LG5630, 220V СТЕ | бр. | 11 |  | 0 |  | 0
2 | МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА | бр. | 11 |  | 0 |  | 0
3 | ДОСТАВКА LED ТРЪБА 584/29ММ, 9W, ТИП Т8-600-LG5630, 220V | бр. | 11 |  | 0 |  | 0
4 | МОНТАЖ LED ТРЪБА В ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО | бр. | 11 |  | 0 |  | 0
| всичко за ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ (АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ) - РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  | 0 |  | 0
7. ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - РЕКОНСТРУКЦИЯ
1 | ДЕМОНТАЖ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ ОТ ТУХЛЕНА СТЕНА В ЗРУ | м | 15 |  | 0 |  | 0
2 | Д-КА И М-Ж ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ЗРУ С ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4 ПО СТЕНА ЗАВАРКА | м | 15 |  | 0 |  | 0
3 | НАПРАВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8Х0,4 | м | 9 |  | 0 |  | 0
4 | Д-КА И ПОЛАГАНЕ СТОМ. ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4ММ В ГОТОВ ИЗКОП | м | 9 |  | 0 |  | 0
5 | Д-КА И ПОЛАГАНЕ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ ПО БЕТОННА СТЕНА ЧРЕЗ ЗАВАРКА | м | 16 |  | 0 |  | 0
6 | НАПРАВА ЗАВАРКА | бр. | 16 |  | 0 |  | 0
7 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЕ НА ВЕРИГА М/У ЗАЗЕМ.И ЗАЗЕМ.ЕЛЕМЕНТИ ДО 30 Т./1 бр.8ч.ч./ | ч.ч. | 8 |  | 0 |  | 0
| всичко за ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ - РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  | 0 |  | 0
| ВСИЧКО по част ЕЛЕКТРО |  |  |  | 0 |  | 0
| ВСИЧКО |  |  |  | 0 |  | 0
печалба …...%
| ОБЩА СТОЙНОСТ |  |  |  | 0
| непредвидени разходи 10% |  |  |  | 0
| СМЕТНА СТОЙНОСТ |  |  |  | 0
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
2.1. Цена за труд: I ст.:...лв./ч.ч., II ст.:... лв./ч.ч.,IIIст.:... лв./ч.ч.
2.2. Допълнителни разходи в/у труда : ........... %
2.3. Допълнителни разходи в/у механизацията: .............. %
2.4. Доставно складови разходи на материалите: ......... %
2.5. Доставно складови разходи за материалите на възложителя: ........ % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
2.6. Печалба:.......... %
3.Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Инв.контрол:
част АС: инж.М.Дерменджиева
част Ел: инж.П.Петков

## pril mashini
З Р У 1и 2 секция на подстанция №5 в р-к "Трояново-3"
СПИСЪК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР
№ | Видове механизация /специални инструменти/ | Машиносмени | Цена на една машиносмяна, лв | доп. разходи, % | Стойност, лв
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Забележка:Попълва се от участниците
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## pril materiali
З Р У 1и 2 секция на подстанция №5 в р-к "Трояново-3"
СПЕСИФИКАЦИЯ
на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР
№ | Наименование на материала | м-ка | К-во | Ед. покупна цена, лв. | доп. разходи, % |  | Ст-ст франко обекта, лв | Фирма производител
[5 empty] | транспорт | складови
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Забележка:Попълва се от участниците в конкурса.
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | [5 empty] | ИЗПЪЛНИТЕЛ: